网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20251027）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、公开竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2025年10月27日上午10:00止

竞价地点：连城县招标投标交易平台

报名时间：2025年10月24日下午17:00止

报名地点：连城县招标投标交易平台

连城产权联系电话：李先生 0597-8911670

二、项目概况及合同要求

1.项目名称：连城县四角井历史文化街区夜景亮化智能化设施日常维护维修及相关设备维修维护服务

2.维护维修范围及要求：

（一）、主要包括：

互动系统、夜景系统、梨园舞台音响、LED屏幕、喷泉系统、雾森系统、投影控制系统、文川桥影像灯光、智慧水闸管理平台、智慧水坝清单、智慧消防管理平台、智慧监控、智慧综合管理平台、智慧灯杆、智能提示音柱、升降柱、智慧导览系统。

（二）、主要维修维护范围

连城县全域旅游项目（一期）—连城县四角井文化街区项目范围内包含：四角井公园、文昌阁、文庙、梨园、游客服务中心、水闸、中山南门小区、中山街、沿河步道、汇流口、文川桥、水南桥、古街古巷步行道（吴家巷、桂花巷、大桥下路、庙前路、水南路、楼背巷、香花巷）、非遗一条街、民国骑楼等区域。

- 、基本要求

- （1）、乙方应该遵守国家、市、区颁布的法律、法令、条例以及有关规定；遵守采 购人及有关行政主管部门的规章、细则和标准等；乙方需使用正规合格的产品，安装标 准及技术规范等符合国家和行业规定标准、规范要求。

- （2）.乙方维修维护单位应必须对四角井街区范围内夜景及相关设备进行巡视巡查。每天提交巡视照片，并制作巡查记录。

- （3）.对发现损坏夜景及智能化设备未涉及材料，2小时内进场维修并在24小时内进行修复。并填写设施设备维修维护单。

- （4）.对于夜景及智能化设备损坏的涉及材料的，在24小时内填写设备维修采购单并提交到甲方存档，并填写设施设备维修维护单。

- （5）.更换的新灯具或相关配件与原设备保持一致，如特殊情况不能一致，须与原灯具型号、色温等一致且不低于现有品牌等级的其他品牌产品，并保持与原有周边灯具整体协调一致，并告知采购方。更换的新灯具和设施应从更换之日起质保两年。

- （6）、主要材料设备必须经采购人确认后方可使用。如发生因材料质量不合格,影响 施工进度和服务质量,所造成的一切损失由成交供应商负责，并处于500元/次的标准支付违约金。

- （7）、现场维修维护服务完成后，将周边设施恢复原貌。

- （8）、服务中涉及的一切手续(消防、公安、占道、城管等),均由供应商负责办理。实施作业中应严格遵守有关环境保护的法律法规,并应采用有效措施控制施工现场各种粉尘、废气、振动等对周围环境造成的污染和危害。

- （9）.在重大节假日提供保障工作。确保设施设备的正常运行。

- （10）.在重大节假日、重要活动、迎检、台风、极端天气或应急响应、处置突发性问题时，必须配合做好应急、迎检期间的保障工作。每逢节假日如元旦、春节、五一、国庆及重大活动要求的特别日子，采购人需在四角井街区范围内另安装灯饰，中标人应积极配合。

- （11）.养护工作不到位，被市(街道)领导批评或被市民投诉，经核实情况属实的，视情节轻重，采购人有权要求中标人按每次500元的标准支付违约金；造成恶劣影响的，采购人有权单方面终止合同，并要求中标人按合同总价款3%支付违约金。

- （四）人员及设备要求

- （1）本项目需配备项目管理人员，且由供应商出具任命书。

- （2）专业技术人员（持有《特种作业操作证（低压电工作业、高空作业）》证书）进行巡查、维护和维修服务工作（包括法定公休日、节假日），做好巡查记录。遇紧 急和重大保障任务，应按甲方要求加大巡查和维修人员数量。 注：供应商为本项目配备的人员均须为本单位职工，且年龄在 60 岁以下。

- （3）中标人必须落实安全生产措施，且应按采购人的要求，为上岗工人配置反光衣和安全帽等，在高空作业同时要佩戴安全带，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外或中标人员工触犯法律、法规造成的一切经济损失和法律责任由中标人负责，概与采购人无关。如发现未按要求做好安全措施的，采购人有权要求中标人按每次2000元的标准支付违约金。

- （五）考核要求

- 采购人对设施养护质量每月进行不定期检查和定期检查，不定期检查考核标准按“养护规定及要求”执行，定期检查考核标准按《连城县四角井街区范围设施设备养护月度考核评分表》执行，采购人并保留对《连城县四角井街区范围设施设备养护月度考核评分表》标准的解释权和修改权。

| - 序号 | 考核指标 | 指标解释 | 评分标准 | 应得分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 夜景工程及高空夜景工程 | （1）保证夜景灯完好，发现破损时 2小时内处理进场处理 ，涉及材料的材料到达后24小时内修复。 （2）保证亮灯率达到 98%以上。 | 发现任一处不合格扣 1分. | - 10 |  |
| - 2 | 智慧消防系统 | （1）智慧消防系统、智慧消防管理系统发生故障，必须2小时内应急处理并在24小时内修复到位。掉线、断网等问题需在2小时进行处理。 | 发现任一处不合格扣 1分. | - 10 |  |
| 3 | 智慧平台管理系统 | （1）每月平台智慧管理系统维护调整，如有无法使用必须在2小时进行处理。 | 发现任一处不合格扣 1分. | 10 |  |
| 4 | 喷泉水秀墙秀投影互动管理系统 | （1）保证灯光、喷泉完好，发现故障时，2小时内维修维护人员进场， 24 小时内及时更换维修。 （2）确保音响投影系统完好。发现故障时，2小时内维修维护人员进场，发现破损时 24 小时内及时更换。 （3）每年进行一次设施设备、系统、网络、电路的全面维护检查。并形成检测报告。 | 发现任一处不合格扣 1分. | 10 |  |
| 5 | 智慧灯杆智能监控系统 | （1）保证灯光、监控、wifi完好，发现故障时，2小时内维修维护人员进场，发现破损时 24 小时内及时更换 。 （2）确保音响系统完好。发现破损时 24 小时内及时更换维修。 （3）确保LED屏幕正常播放功能。 （4）保障网络的稳定，每月对服务器的设备进行维护。 | 发现任一处不合格扣 1分. | 10 |  |
| 6、 | LED大屏显示系统（机房室、梨园、游客服务中心） | - 每1个月进行一次检查，并做记录。 - 确保LED大屏显示系统完好。发现破损时 24 小时内及时更换 。 | 发现任一处不合格扣 1分. | 5 |  |
| 7 | 雾森系统、文川桥水纹灯影像系统 | - （1）每1个月进行一次检查，并做记录。 - 确保水纹灯影像系统系统完好。发现破损时 24 小时内及时更换 。 | 发现任一处不合格扣 1分. | 5 |  |
| 8 | 智慧水坝系统 | - （1）每1个月进行一次检查，并做记录。 - （2）发现破损时 24 小时内及时更换 。 | 发现任一处不合格扣 1分. | 5 |  |
| 9 | 四角井四角八方、巷巷通曲水、游客服务中心水泵 | - （1）每1个月进行一次检查，并做记录。发现破损时 24 小时内及时更换 | 发现任一处不合格扣 1分. | 5 |  |
| 10 | 材料 | - 1.巡查记录。2维修记录3.巡检记录4.保养记录5.维修维护单 | 发现任一处不合格扣 2分. | 10 |  |
| 11 | 建立每日巡查制度和设立群众投诉电话. | - 发现问题应及时记录和检修调整，保证故障修复及时率为100%。因各种原因损坏或被盗的设施，必须在24小时内或采购人根据实际情况设定的时间内修复。 | 发现未按要求每日巡查的，每次扣1分；发现未在规定时间内按要求完成修复的（征得采购人同意延时修复除外），每次扣2分。 | 10 |  |
| 12 | 智慧导览系统 | - 进行系统维护更新工作。每1个月进行一次检查，并做记录。发现破损时 24 小时内及时更换 | 发现任一处不合格扣 1分. | 5 |  |
| 13 | 实行设施设备户籍手册，要做到每个照明设施都要有记录。 | - 未按要求进行户籍资料记录的，每次扣5分。 |  | 5 |  |

说明：1、定期检查时间为每月25日-30日，按百分制打分，分“好”（100分—90分）、“中”（89分—80分）、“差”（80分以下）三个档次。检查打分属“好”的为优良达标，不扣减当月养护费；属“中”的为合格；属“差”的为不合格。中标人每月管理应达到优良水平（90分以上），检查分数低于90分的，每减少1分，当月养护费扣除500元，属“差”的累计达三次的，采购人有权单方面终止合同，并要求中标人按合同总价款5%支付违约金。

2、出现下列情况任何一项，当月考评档次为差：

（1）未经采购人同意，擅自接驳线路。

（2）发生受伤等轻微安全事故的。

- 3.总工期：365个日历天。

- 4.最高限价：29.58万元（包含最少5万元配件材料费用的含税价），竞价人在报价时不得高于最高限价，根据有效供应商报价排名情况，由高到低排序，最低的一名即为成交人。

5.付款方式：自合同签订生效，维护费用每半年一支付。材料费不计入养护费支付，实报实销。如因乙方资料问题或相关公司部门审核进度问题而推迟支付时，双方免责。

三、竞价资格

1. 竞价人必须遵守中华人民共和国法律、法规，能够提供本竞价文件所述货物及服务的境内具有独立法人资格的企业均可成为合格的竞价人（失信被执行人除外）；

2.具有履行本采购项目的资格及服务能力；

3.供应商须具备建设行政主管部门核发有效有效的城市及道路照明工程专业承包资质三级（含）以上和《施工企业安全生产许可证》；

4.已认真阅读并同意本公告附件-网络竞价须知。

四、竞价保证金

1.保证金4000元，必须于2025年10月24日下午17时前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****人的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起3个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》之日起3个工作日内向委托人提供《服务合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金可以直接抵作交易服务费，如有剩余，在成交人与委托人签订《服务合同》后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

（1）营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

（2）资质证书复印件

（3）签订完整的承诺书

（4）竞价保证金缴纳凭证

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行登连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应自行登陆连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次公开竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。

4.竞价人应以服务费总价进行报价，竞价系统设置的价格295800元表示服务费最高限价为人民币295800元，竞价人在竞价系统填报价格高于295800元为无效报价，填报服务费单价最低的竞价人作为本项目成交人。

5.特别提示：标的经公开征集到合格竞价人,则竞价人应以不高于最高限价进行报价，成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、交易服务费

竞价成交后，本项目按成交价为基数×1.5%向成交人收取交易服务费，不足3000元的，按3000元包干计取。交易服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。交易服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、税费承担

竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

九、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

十、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《服务合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《服务合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十一、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、连城县招标投标交易平台(网址：https://lcyjy.enjoy5191.com/home）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2025年10月21日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2025年10月27日上午举行的 “连城县招标投标交易平台反向一次报价”连城县四角井历史文化街区夜景亮化智能化设施日常维护维修及相关设备维修维护服务竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20251027的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日

- 附件

服务合同

（若合同内与以上述竞价文件要求出现不一致的，以竞价文件要求为准）

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规。

2、签订合同时，委托方与成交人应结合竞价文件相关规定填列相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：连城县四角井运营管理有限公司

乙方：（乙方全称）

根据项目编号为     的      项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，成交人为乙方。现经甲方与乙方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。

2.项目服务内容包括但不限：

- 更换的新灯具或相关配件与原设备保持一致，如特殊情况不能一致，须与原灯具型号、色温等一致且不低于现有品牌等级的其他品牌产品，并保持与原有周边灯具整体协调一致，并告知采购方。更换的新灯具和设施应从更换之日起质保两年。

3、合同总金额

3.1 成交价格：大写          元（小写¥         ）；

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                        。

4.1交付地点：连城县。

4.2交付条件：验收合格。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

详见竞价文件要求，乙方保证严格按照《连城县四角井历史文化街区夜景亮化智能化设施日常维护维修及相关设备维修维护服务》（项目编号：          ）竞价文件和乙方的响应文件执行。

6、服务标准和服务要求

（1）服务标准：本项目编制内容应符合最新的国家及部、省、市的有关法律、法规、规范、标准及文件的规定，严禁使用废止的规范条文。

（2）服务要求：按国家及部、省、市有关规范技术标准及委托人要求完成编制并负责相关评审、批复等后续服务所需的所有工作。

7、支付方式：自合同签订生效，维护费用每半年一支付。材料费不计入养护费支付，实报实销。如因乙方资料问题或相关公司部门审核进度问题而推迟支付时，双方免责。

8、保密条款：

8.1甲方与乙方对因履行本合同而知悉的对方商业秘密互负保密的责任，未经对方书面同意不得向第三方泄露。双方保证为了对方的利益仅在项目推广的确必要的情况下，并且经过对方书面同意之后，将这些秘密透露给为实施本合同而必须了解相关秘密的本方人员或第三方及依法有权强制得到该秘密的机关。并保证其职员或第三方与其一样履行本合同规定的保密义务。

8.2商业秘密指双方有关项目设计信息、作品创意构思及其它技术信息。

8.3此保密条款在本合同期内及本合同终止后叁年内有效。任何一方违反保密条款，给另一方造成损失，应当承担赔偿责任。

9、合同有效期：                        。

- 10、违约责任

10.1若甲方认为乙方的成品不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方返工，乙方应于收到甲方的返工要求后七个工作日内或双方商定的时间内重新设计提交。

10.2如甲方未能按本合同或各分项合同约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给甲方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任。

10.3如因乙方原因未能在规定的计划时间内完成工作内容及工作量，且经双方反复就服务内容进行沟通均未达到项目工作要求，并对项目推广造成影响的，甲方可书面下达整改通知书，在整改通知书下达后15日内仍未取得显著改观的，甲方有权单方面行使合同解除权并且不承担违约责任，甲方以书面形式向乙方送达解除合同函件，并以送达之日为合同解除日。

10.4因不可抗力致使本合同无法继续履行的，任何一方均可书面提出终止本合同。双方互不承担责任。

10.5如甲方因自身原因单方面提前解约，应按实际已完成的服务时间向供应商结算并支付费用。

10.6如乙方因自身原因单方面提前解约，甲方即可扣除供应商该阶段服务费。

10.7如甲方与乙方其中一方未按本合同约定履行职责，其中一方可以书面通知违约方，并给予违约方不超过15天的整改期，若期满未修正的，则其中一方可单方解除合同。合同解除后，乙方可收取合同解除前所完成之服务项目的费用，但因乙方无故单方提前解除的除外。

10.8对于因违约而引起的诉讼产生的费用（包括但不限于：法院判决的赔偿费用、诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费等），应由违约方承担。

10.9供应商未按本合同约定的时间向甲方交付成果的，每逾期一天向甲方支付本合同千分之一的违约金，逾期超过30天的，甲方有权解除合同。

11、知识产权

11.1甲方最后确认交付的项目规划和品牌内容，其知识产权永久性归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得交由其他任何第三方使用。

11.2乙方为履行本合同而完成的有关工作成果以及作品，凡经甲方采用的，其知识产权归甲方所有；凡未经甲方采用但甲方对此工作成果以及作品有保留或使用可能的，未经甲方同意，供应商在3个月内不得交由任何其他第三方使用。

11.3乙方向甲方提交的工作成果及作品，不得涉及侵犯第三方的知识产权、财产权或人身权，如涉及到或甲方在使用中确认因乙方原因而导致设计作品侵犯第三方的知识产权、财产权或人身权的，所由此产生的所有责任概由乙方承担。

11.4经甲方同意，乙方可将本合同所完成的工作成果及作品，用于为乙方自身宣传和专业研究的目的。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

☑向人民法院提起诉讼，具体如下：向连城县人民法院提起诉讼。败诉方承担包括但不限于诉讼费、交通费、财产保全保险费、保全费、律师代理费等相关费用。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

按照实际情况编制填写。竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式 肆 份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲、乙双方各执 贰 份，具有同等效力。

15.5其他：☑无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                      乙方：

住所：                住所：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

单位负责人：                单位负责人：

委托代理人：             委托代理人：

联系方法：              联系方法：

开户银行：              开户银行

账号：                账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日