附件2                    分项报价表

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹冷暖变频柜式空调（核心产品） | 1、空调类型：3匹冷暖变频立柜式空调 2、全年能源消耗率APF：≥5.16（W•h)/( W•h) 3、额定制冷量：≥7370W 4、额定制冷功率：≤1920W 5、额定制热量：≥10510W 6、额定制热功率：≤2820W 7、电辅热功率：≤2400W 8、循环风量（室内机)：≥1760 m³/h 9、室内运行噪音（高风档）（dB）：≤47dB(A) 10、室外运行噪音：≤56dB(A) 11、产品功能：具备一键防直吹和上下左右摆风功能，满足不同送风需求 12、服务：整机保修6年 | 16台 |  |  |
| 2 | 1.5匹挂机移机和安装 | 拆机、移机、安装、清洗 | 13 |  |  |
| 3 | 柜机移机和安装 | 拆机、移机、安装、清洗 | 3 |  |  |
| 4 | 移机加长铜管 | 铜管直径7nn | 40 |  |  |
| 5 | 漏电保护开关 | 1.极数：1P，额定电流：16A，额定电压：AC220V； 2.支持标准导轨式安装，防护等级IP20； 3.应支持通过调节自动／手动／锁定开关，可切换自动模式、手动模式和锁定模式。自动模式时，可实现远程监测和远程、本地控制；手动模式时，可远程监测但关闭远程控制功能，可本地控制；锁定模式时，可将断路器锁定在分闸位置或合闸位置，锁定模式下远程、本地控制失效，远程监测正常，当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时，设备不能远程合闸；设备支持1个RS485接口，1个DC12V电源和1个零线接口；设备间支持采用485总线软性连接，支持跨排连接，支持长距离通讯，支持独立拆装更换；当监测到线路中出现异常，设备报警分闸后，待线路中异常恢复正常时，设备报警消除并进行重合闸动作，支持通过远程平台设置重合闸的间隔时间 | 16个 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |