网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20260506-1）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、公开竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2026年5月6日上午10:00止

竞价地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

报报名截止时间：2026年5月6日上午10:00止

报名地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

联系电话：小李 0597-8911670

二、项目概况及合同要求

1.项目名称：连城县天泉湾酒店化粪池清掏抽取服务项目

2.项目地点：福建省连城县新泉镇北村榕河路26号指定化粪池位置

2.服务范围：化粪池总容积100立方米，为酒店生活污水及餐饮污水汇集池，需定期清掏、抽吸、清运及相关配套服务。

3.服务费最高限价：21000元（大写：贰万壹仟元整），采用总价包干（包工包料）方式，相关费用均已包含在总价款内，供应商报价不得高于最高限价。

4.服务期限：2年，自双方签订服务合同之日起计算。

5.服务频次：服务周期内计划清掏2次，每年1次，清掏时间由采购方另行通知，成交人需按时到场作业，不得延误、推诿；清掏服务均按实际清掏立方量据实结算，结算单价为  元/立方米（总报价÷2÷100），后续额外增加清掏次数均统一按此单价核算费用。

6.履约保证金：本项目要求提交履约保证金；履约保证金百分比：签约合同价10%。说明：提交时间：合同签订前；退还方式：签订合同后，履约保证金在合同期满后凭缴交履约保证金凭据、合同和采购单位出具的书面意见（如有处罚，应按规定扣除相应处罚）后无息退还。提交方式：成交人可以选择转账或电汇、银行保函等形式之一在签订合同之前提交。

7.服务标准：

（1） 每次清掏需对100立方米化粪池进行全面抽吸、清掏，确保池内淤泥、沉渣、粪污等杂物抽吸干净，池壁冲洗无明显积泥，池内残留淤泥量不超过池体总容积的5%。

（2） 每次清掏后，需对化粪池池体及周边进行冲洗、消毒、除味处理，避免异味扩散；对化粪池进出水管网进行疏通，确保管网通畅，无堵塞、无积水、无污水外溢现象。

（3）清掏产生的粪污、淤泥等污物，需采用密闭式专用吸污车辆运输，全程不得泄漏、遗撒，严格按照国家及当地环保规定，运输至正规污物处置场所，严禁乱排、乱倒、私自处置。

（4）服务期内，若出现化粪池堵塞、污水外溢、井盖反味等紧急情况，供应商接到酒店通知后，需在24小时内到场处置。

7.其他要求：

（1） 服务期内，供应商需建立服务台账，每次作业完成后，向酒店提交作业记录等相关资料，供酒店存档备查。

（2） 供应商需配合酒店接受相关部门的检查，提供相关服务证明资料。

（3） 服务期内，若采购方后续涉及新增污水井、排水井清理、排污管网疏通、油烟机清洗、空调清洗、外墙清洁玻璃等相关服务项目，采购方可优先选择成交供应商作为服务供应商。新增服务价格由双方参照市场公允价格询价、友好协商确定，结算方式参照本合同相关约定执行，另行签订补充协议，明确具体服务内容、服务价格及双方权责。

（4）本服务期限届满后，由采购人对服务成果及履约质量进行考核，考核达标者，双方可协商续签合同，续签条款另行议定。

8.付款方式：

（1）合同签订：双方签订正式服务合同，合同需明确服务内容、服务标准、服务频次、安全环保责任、违约责任、服务期限等核心条款，供应商需严格按照合同及本采购要求履约。

（2）付款方式：按次结算。

9.验收标准及违约责任：

（1)服务期内，供应商需建立服务台账，每次作业完成后，向酒店提交作业记录等相关资料，供酒店存档备查。

（2)供应商需配合酒店接受相关部门的检查，提供相关服务证明资料。

(3) 服务期内，若采购方后续涉及新增污水井、排水井清理、排污管网疏通、油烟机清洗、空调清洗、外墙清洁玻璃等相关服务项目，采购方可优先选择成交供应商作为服务供应商。新增服务价格由双方参照市场公允价格询价、友好协商确定，结算方式参照本合同相关约定执行，另行签订补充协议，明确具体服务内容、服务价格及双方权责。

(4)本服务期限届满后，由采购人对服务成果及履约质量进行考核，考核达标者，双方可协商续签合同，续签条款另行议定。

10.安全及环保责任

(1)供应商全权承担作业全过程的安全责任，严格按照有限空间作业规范开展作业，配齐安全防护设备，作业人员持证上岗，若发生人员伤亡、财产损失等安全事故，全部由供应商承担，与酒店无任何关系，供应商需承担由此给酒店造成的全部损失。

(2) 供应商需严格遵守环保相关规定，严禁粪污乱排、乱倒、泄漏，若因违规处置造成环境污染、环保处罚的，全部由供应商承担，同时需承担由此给酒店造成的声誉及经济损失。

(3) 施工期间，供应商需妥善保护酒店的路面、绿化、管网等设施，若造成损坏，需照价赔偿。

三、竞价资格

(1)竞价人应具备境内独立法人，持有有效的营业执照，经营范围包含化粪池清掏或污物清运或环卫服务等相关内容；具备独立承担民事责任的能力；

(2)竞价人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(3)本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

四、竞价保证金

1.保证金300元，必须于2026年5月6日17时前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：中国银行连城支行，账号：4286 8871 8902）报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****人的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起3个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》之日起3个工作日内向委托人提供《服务合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金可以直接抵作交易服务费，如有剩余，在成交人与委托人签订《服务合同》后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

(1)营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

(2)签订完整的承诺书（详见《网络竞价须知》附件）；

(3)已缴纳竞价保证金的凭证；

(4)在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

(5)通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。具体格式详见报名资料。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台

（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行至连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应至连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前至本公司办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次公开竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。竞价人以总价形式进行报价，若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以服务费总价进行报价，竞价系统设置的价格21000元表示服务费最高限价为人民币21000元，竞价人在竞价系统填报价格高于21000元为无效报价，填报服务费最低的竞价人作为本项目成交人。

5.特别提示：标的经公开征集到合格竞价人,则竞价人应以不高于最高限价进行报价，成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、交易服务费

竞价成交后，向成交人（或中标人）收取代理服务费。代理服务费以成交价（或中标价）为基数乘以1.5%计费。当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。

代理服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、结算方式

按合同约定执行。

九、税费承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

十、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，其竞价保证金由本公司扣除项目交易服务费用后转入委托方账户，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，委托方有权向该成交人提起赔偿诉讼。

十一、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《服务合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《服务合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十二、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2026年4月27日

承诺书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本公司承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加于 2026年5月6日上午举行的“反向一次报价”连城县天泉湾酒店化粪池清掏抽取服务项目竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20260506-1的《网络竞价须知》，承诺本次提供的产品及服务均满足本项目竞价文件求，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金不予退回，若造成损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日

连城县天泉湾酒店化粪池清掏抽取服务合同

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及连城县天泉湾酒店化粪池清掏抽取服务采购要求，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责明确的原则，就甲方委托乙方提供化粪池清掏抽取服务事宜，经友好协商，订立本合同，共同遵守。

## 一、服务项目及内容

1. 服务名称：连城县天泉湾酒店化粪池清掏抽取服务项目

2. 服务地点：福建省连城县新泉镇北村榕河路26号甲方指定化粪池位置

3. 化粪池参数：总容积100立方米，为甲方酒店生活污水及餐饮污水汇集池。

4. 服务范围及标准：

（1）每次清掏需对100立方米化粪池进行全面抽吸、清掏，确保池内淤泥、沉渣、粪污等杂物抽吸干净，池壁冲洗无明显积泥，池内残留淤泥量不超过池体总容积的5%；

（2）每次清掏后，对化粪池池体及周边进行冲洗、消毒、除味处理，避免异味扩散；对化粪池进出水管网进行疏通，确保管网通畅，无堵塞、无积水、无污水外溢现象；

（3）清掏产生的粪污、淤泥等污物，采用密闭式专用吸污车辆运输，全程不得泄漏、遗撒，严格按照国家及当地环保规定，运输至正规市政污物处置场所，严禁乱排、乱倒、私自处置；

（4）服务期内，若出现化粪池堵塞、污水外溢、井盖反味等紧急情况，乙方接到甲方通知后，需在24小时内到场处置，确保快速解决突发问题，避免影响甲方正常运营；

（5）服务期内，乙方需建立服务台账，每次作业完成后，向甲方提交作业记录等相关资料，供甲方存档备查；配合甲方接受相关部门的检查，提供相关服务证明资料；作业期间做好安全警示、现场围挡，服从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度。

## 二、服务期限及时间

1. 服务期限：2年，自双方签订本合同之日起计算。

2. 服务频次：服务周期内计划清掏2次，每年1次，清掏时间由采购方另行通知，乙方需按时到场作业，不得延误、推诿；清掏服务均按实际清掏立方量据实结算，结算单价为  元/立方米（总报价÷2÷100），后续额外增加清掏次数均统一按此单价核算费用。

## 三、服务费用及支付方式

1. 服务费用标准：本项目2年服务期全费用总价包干报价，为人民币    元（大写：  元整），该费用包含人工、机械、吸污、冲洗消毒、污物密闭运输、环保处置、安全防护、保险、税费等相关费用，甲方不再额外支付任何费用。

2. 支付方式：

（1）按次结算：每次清掏作业完成且经甲方现场验收合格后，甲方在30日内支付本次服务费用（本次费用=总报价÷2÷100*实际的立方数）。

（2）票据要求：乙方需在付款前开具对应金额的正规增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担任何逾期付款责任；

（3）乙方收款信息：

开户行：______________________

户名：________________________

账号：________________________

## 四、双方权利与义务

### （一）甲方权利与义务

1. 有权对乙方的服务过程、服务质量、安全操作及环保处置情况进行监督，对不符合合同约定及采购要求的服务，有权要求乙方限期整改，整改费用由乙方承担；

2. 负责提供化粪池的具体位置、规格等相关信息，配合乙方开展现场勘查，及时向乙方通知化粪池相关紧急情况；

3. 按照合同约定及时支付服务费用，配合乙方完成服务验收；

4. 按照合同约定对乙方服务成果及履约质量进行考核，出具考核结果；

5. 不得要求乙方进行违规操作。

### （二）乙方权利与义务

1. 乙方须为具备开展化粪池清掏作业的专业设备（至少1辆符合标准的密闭式吸污车），具备有限空间作业安全保障能力，严格按照“先通风再检测后作业、内部作业外部监护、动态监测”的原则开展有限空间作业，配齐安全防护设备；

2. 乙方须具备正规的污物处置渠道，承诺严格遵守国家及当地环保、安全相关规定，符合相关要求；

3. 严格按照合同约定及采购要求的服务范围、标准开展服务，确保服务质量，按时完成服务任务，不得擅自更改服务内容、降低服务标准，如需变更，需提前与甲方协商一致，并签订补充协议；

4. 全权承担作业全过程的安全责任，若发生人员伤亡、财产损失等安全事故，全部由乙方承担，与甲方无任何关系，乙方需承担由此给甲方造成的全部损失；

5. 严格遵守环保相关规定，严禁粪污乱排、乱倒、泄漏，若因违规处置造成环境污染、环保处罚的，全部由乙方承担，同时需承担由此给甲方造成的声誉及经济损失；

6. 施工期间，妥善保护甲方的路面、绿化、管网等设施，若造成损坏，需照价赔偿；作业完成后，及时清理现场，做到工完场清，避免对甲方及周边环境造成影响，避免引发宾客投诉；

7. 有权按照合同约定收取服务费用，对甲方逾期支付的费用，有权要求甲方支付违约金；接到甲方额外增加清掏次数的需求后，积极配合，按要求确定作业时间，无推诿、拒绝情况，额外清掏费用严格按照合同约定结算，无乱报价、虚增费用情况；

8. 主动与甲方对接服务事宜，及时反馈作业进度、存在问题，响应甲方合理诉求，沟通顺畅；若出现服务相关投诉，能在甲方要求时限内整改并反馈，妥善解决；

9. 服务期内，建立服务台账，每次作业完成后，及时向甲方提交作业记录等相关资料，配合甲方接受相关部门的检查，提供相关服务证明资料。

## 五、验收标准及方式

1. 验收标准：每次清掏作业完成后，甲方现场管理人员对作业质量进行验收，确认符合本合同及采购要求，具体包括：

（1）化粪池内淤泥、沉渣、粪污等杂物抽吸干净，池壁无明显积泥，残留淤泥量不超过池体总容积的5%；

（2）化粪池池体及周边已完成冲洗、消毒、除味处理，无明显异味；

（3）化粪池进出水管网通畅，无堵塞、无积水、无污水外溢现象；

（4）污物已按规定采用密闭式专用吸污车辆运输，无泄漏、遗撒，已合规处置并提供相关凭证；

（5）作业现场整洁，无污物、杂物遗留，未损坏甲方设施，未影响甲方正常运营；

（6）应急处置及时有效，无二次隐患、无后续投诉（对应应急服务验收）。

2. 验收方式：乙方完成每次清掏作业（含应急处置作业）后，及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后7个工作日内完成验收，验收合格的，双方在验收单上签字确认；若甲方逾期未验收，视为默认验收合格。

3. 验收异议：若甲方验收时发现服务不符合合同约定及采购要求，应及时向乙方提出书面异议，明确异议内容及整改要求，乙方需在接到异议后24小时内完成整改，整改后重新验收，直至合格，整改费用由乙方承担；若逾期未整改或整改仍不合格，甲方有权扣除对应服务费用，情节严重的，可解除合同并追究违约责任。

## 六、考核标准

1. 服务总期限2年，合同履约满1年时进行年度考核。考核合格继续履行剩余1年服务合同；考核不合格立即终止合同，项目重新招标，原服务单位直接列入采购方供应商黑名单，禁止后续投标合作。

2.考核内容

（1）池内粪渣淤泥清理干净，无淤积、无堵塞、无污水外溢漫井。

（2）安全规范作业，完工后场地清理干净，无污物残留、无乱排乱放。

（3）接到排污故障通知及时到场处理；甲方提出问题按时整改到位。

（4）每次服务留有作业记录、前后对比照片，资料完整真实。

3.不合格情形（出现任意一条即不合格）

（1）化粪池堵塞、污水外溢2次及以上；

（2）清掏敷衍不彻底，池体严重淤积；

（3）安全作业不规范，存在安全隐患；

（4）接到整改通知拒不整改、逾期不整改；

（5）服务台账造假、无故拖延服务。

## 七、违约责任

1. 若甲方未按合同约定支付服务费用，每逾期一日，需按 300元/天向乙方支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成服务的费用；

2. 若甲方要求乙方违规操作，或因甲方自身原因导致服务无法正常进行、造成损失的，由甲方承担全部责任，乙方不承担违约责任，且有权要求甲方支付已产生的服务费用；

3. 若乙方未按合同约定的服务标准、时间完成服务，每逾期一日，需按 300元/天向甲方支付违约金；逾期超过7日的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的服务费用，并支付服务费用总额20%的违约金；

4. 若乙方服务质量不符合合同约定及采购要求，经整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方需退还已支付的服务费用，并赔偿甲方因此造成的损失；

5. 若乙方违规处置污物、操作不当造成安全事故、环境污染等，由乙方承担全部责任，赔偿甲方及第三方因此造成的全部损失，甲方有权解除合同，并要求乙方支付服务费用总额30%的违约金；

6. 任何一方擅自解除合同（本合同约定的解除情形除外），需向对方支付服务费用总额10%的违约金；

7. 乙方未按要求提供作业记录、处置凭证等相关资料，每次扣减服务费用300元；未配合甲方接受相关部门检查，造成甲方损失的，由乙方承担全部赔偿责任；

8. 乙方作业期间损坏甲方设施，未按约定照价赔偿的，甲方有权从服务费用中抵扣相应赔偿金额，不足部分有权向乙方追偿；

9. 乙方未按约定履行应急服务义务，未在24小时内到场处置紧急情况，或处置效果不符合要求的，每次扣减服务费用300元，造成甲方损失的，另行赔偿。

## 八、其他约定

1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

2. 双方因履行本合同产生的争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼；

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力；

4. 服务期内，若甲方后续涉及新增污水井、排水井清理、排污管网疏通、油烟机清洗、空调清洗、外墙清洁玻璃等相关服务项目，甲方可优先选择乙方作为服务供应商。新增服务价格由双方参照市场价格询价、友好协商确定，结算方式参照本合同相关约定执行，另行签订补充协议，明确具体服务内容、服务价格及双方权责。

5.本服务期限届满后，由采购人对服务成果及履约质量进行考核，考核达标者，双方可协商续签合同，续签条款另行议定。

6.本项目要求提交履约保证金；履约保证金百分比：签约合同价10%，履约保证金在合同期满后凭缴交履约保证金凭据、合同和采购单位出具的书面意见（如有处罚，应按规定扣除相应处罚）后无息退还。

甲方（盖章）：___________________

法定代表人/授权代表人（盖章或签字）：

地址：________________________

联系方式：___________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表人（盖章或签字）：

地址：________________________

联系方式：___________________

签订日期：____年____月____日